

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела Департамента

труда и социального развития

Приморского края по Анучинскому

муниципальному району

В.В. Потерба

«12» января 2018г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 2 ОП-104-19**

|  |  |
| --- | --- |
| с. Анучино, Приморского края  Наименование территориального  образования субъекта РФ |  |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края»

1.2. Адрес объекта:Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Банивура, д. 17\_

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 602 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2689 кв.м

1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018г., капитального \_\_\_-\_\_\_\_\_\_*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края», МБДОУ детский сад № 1 с. Анучино

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Банивура, д. 17\_

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация:воспитание и обучение детей дошкольного возраста

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пригородные маршруты автобусов № 102, 583, 584до автостанции – с. Анучино

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 460 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: ( - ).

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категорияинвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В** | 2 | 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-И (Г, У)**  **ДЧ - И (С,О)**  **ДУ - (К)** | 4,5 | 3,4 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДП-И (Г,У)**  **ДЧ-И (С,О)**  **ДУ (К)** | 6,7,8,12,14 | 5.1,5.2, 6, 7 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДП-И (О,С,Г,У)**  **ДУ (К)** | 10, 13 | 9.1, 9.2 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-В** | 11 | 10 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-И (Г,К,О,У) ДУ (С)** | 15 | 11 |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | **ДП-В** | - | - |

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Доступно всем категориям, кроме категории К.

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт + Техническое решение не возможно |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт +  Технические решения невозможны + Организация предоставления услуг по варианту "Б". |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | **Все зоны и участки** | Капитальный ремонт +  Технические решения невозможны + Организация предоставления услуг по варианту "Б". |

4.2.Период проведения работ: 2018-2019г.г. в рамках исполнения – Подпрограммы социальной поддержки инвалидов «Доступная среда муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района на 2015-2019гг.» в последующие годы в рамках целевых программ и планов».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации обеспечение условной доступности: с помощью сотрудников учреждения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В для категорий с нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения.

4.4. Для принятия решения требуетсясогласование с Администрацией Анучинского муниципального района Приморского края

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документациине требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)требуется;


4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

Не имеется

4.7Информация размещена (обновлена) на сайте образовательного учреждения topolek.vl.prosadiki.ru

****

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа(входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4.Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5.Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ детского сада № 1 с.Анучино Ж.В.Булавина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Председатель районного общества инвалидов Г.П. Козленко

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист отдела архитектуры и строительства Т.А. Ковальчук \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

главный консультант отдела по Анучинскому

муниципальному району департамента труда

и социального развития Приморского края Б.А. Шилин

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «12» января 2018г. (протокол № 1)

Рабочая группа